## Część I
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2017
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część I - Wzorce organiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | BAM-K010F certyfikowana mieszanina olejów - Diesel Fuel (typ A)/Lubricating Oil (typ B) w stosunku 1:1 (LGC Standards nr kat. BAM-K010F lub równoważny) |  |  |  | 1,5ml | 1
2 | Mieszanina 16 WWA w dichlorometanie do HPLC-FLD, certyfikowany, PAH MIXTURE (Ultra Scientific nr kat. ULT-PM-611-1 lub równoważny) |  |  |  | 1ml | 1
3 | Wzorzec benzyny certyfikowany - 9 analitów w metanolu, 2000 ug/ml każdy GRO MIX (Sigma-Aldrich nr kat. 47576-U lub równoważny) |  |  |  | 1 ml | 1
4 | Wzorzec n-alkanów certyfikowany - 5 analitów (C6 - C10) w metanolu 2mg/ml (AccuStandard nr kat. GRO-AK-101-NAS-10X-PAK lub równoważny) |  |  |  | kpl. 5 x 1 ml | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część II
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2017
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część II - Wzorce pojedynczych pierwiastków oraz wzorce wielopierwiastkowe do oznaczania pierwiastków metodami ICP-OES, ASA, ETAAS
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Wzorce pojedynczych pierwiastków o stężeniu 1000mg/l. Certyfikat.
1 | Al (ICP standard). Glin, roztwór mianowany do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Al(NO₃)₃ w 2-3% HNO₃ 1000 mg/l Al (Merck nr kat. 170301 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
2 | B (ICP standard). Bor, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃BO₃ w H₂O 1000 mg/l B (Merck nr kat.170307 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
3 | Ba (ICP standard). Bar, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Ba(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ba (Merck nr kat.170304 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
4 | Ca (ICP standard). Wapń, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ca (Merck nr kat.170308 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
5 | Cd (ICP standard). Kadm, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cd (Merck nr kat.170309 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
6 | K (ICP standard). Potas, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST KNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l K (Merck nr kat.170342 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
7 | Mg (ICP standard). Magnez, roztwór wzxorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Mg(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Mg (Merck nr kat.170331 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
8 | Mo (ICP standard). Molibden, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NH₄)₈Mo₇O₂₄ w H₂O 1000 mg/l Mo Certipur®. Merck nr kat.170334 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
9 | Na (ICP standard). Sód, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Na (Merck nr kat.170353 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
10 | Pb (ICP standard). Ołów, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Pb (Merck nr kat.170328 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
11 | Sb (ICP standard). Antymon, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Sb₂O₃ w 7% HCl 1000 mg/l Sb (Merck nr kat.170302 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
12 | Se (ICP standard). Selen, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST SeO₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Se (Merck nr kat.170350 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
13 | Sn (ICP standard). Cyna, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST SnCl₄ w HCl 7% 1000 mg/l Sn (Merck nr kat.170362 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
14 | Sr (ICP standard). Stront, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Sr(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Sr (Merck nr kat.170354 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
15 | Ti (ICP standard). Tytan roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST (NH₄)₂TiF₆ w H₂O 1000 mg/l Ti (Merck nr kat.170363 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
16 | Zn (ICP standard). Cynk, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Zn (Merck nr kat.170369 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
17 | V (ICP standard). Wanad, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NH₄VO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l V (Merck nr kat.170366 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
Wzorce wielopierwiastkowe
18 | Wzorzec ICP standard wieloelementowy IV (Multielement standard solution IV); 23 pierwiastki w rozcieńczonym kwasie azotowym 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn, stężenie 1000 mg/l (Merck nr kat. 1113550100 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
19 | Wzorzec wielopierwiastkowy (Multielement standard solution XVI). Wzorzec ICP, standard wieloelementowy XVI (21 pierwiastków w rozc. kwasie azotowym) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn (Merck nr kat. 1094870100 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część III
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2017
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część III - Wzorce pojedynczych pierwiastków do oznaczania pierwiastków metodami ASA
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Wzorce pojedynczych pierwiastków o stężeniu 100mg/l. Certyfikat.
1 | Wzorzec Hg o stężeniu 100 mg/l, w 10% HCl do analiz ICP/MS (Inorganic Ventures nr kat. MSHG-100 PPM lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 1
2 | Roztwór wzorcowy rtęci, do AAS, Hg(NO₃)₂ w HNO₃ 5% o stężeniu 1000mg/l Hg, certyfikowany (Inorganic Ventures nr kat. AAHG1-1 CGHG1-1 lub równoważny) |  |  |  | opak. = 125ml | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część IV
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2017
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część IV - Wzorce pH i przewodnictwa
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzorzec konduktometryczny o wartości 147 uS/cm w 25oC ± 1%, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238985 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2
2 | Wzorzec konduktometryczny o wartości 1413 uS/cm w 25oC ± 1%, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238986 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 1
3 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 4,01 z dokładnością do ± 0,01 w 25oC, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238217 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2
4 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 7,00 z dokładnoiścią do ± 0,01 w w 25oC, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238218 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2
5 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 9,21 z dokładnością do ± 0,02, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238219 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Część V
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2017
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część V - Wzorce
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzorzec OWO (ogólny węgiel organiczny), Total Organic Carbon (TOC), certyfikowany, stężenie 1000 mg/l C (AccuStandard nr kat. WC-TOC-10X-1 lub równoważny) |  |  |  | 100 ml | 1
2 | Wzorzec OWO (ogólny węgiel organiczny), Total Organic Carbon (TOC), certyfikowany, stężenie 250 mg/l C (w kat. Witko Reagecon nr kat. TOC250 lub równoważny) |  |  |  | 500 ml | 1
3 | Kwas benzoesowy do kalorymetrii z certyfikatem, w postaci tabletek 1 g lub w postaci proszku (Metimex lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 g | 1
4 | BBOT 25-(Bis(5-tert-butyl-2-benzo-oxazol-2-yl) thiophene (BBOT) OAS, certyfikowany materiał zawartości C, H, S, N, O (Elemental Microanalysis nr kat. B2049 lub równoważny) |  |  |  | 25 g | 1
5 | Kwas sulfanilowy (Sulfanilic acid) z wyspecyfikowaną zawartością C, H, N, O i S (Merck nr kat. 1006840005 lub równoważny) |  |  |  | 5 g | 1
6 | Wzorzec certyfikowany materiału roślinnego z certyfikowaną zawartością rtęci nie mniejszą niż 0,45 mg/kg Hg (Sigma-Aldrich nr kat. BCR-482 lub równoważny) |  |  |  | 15g | 1
7 | Wzorzec glebowy z certyfikowaną wartością rtęci nie mniejszą niż 9,00 mg/kg Hg (NIST nr kat. SRM 2710a lub równoważny) |  |  |  | 50g | 1
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy