## Część I
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część I - Wzorce organiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mieszanina Diesel Oil and Mineral Oil, DIN H53, EN9377-2 (LGC Standards nr kat. DRE-CA03009020 lub równoważny) |  |  |  | 1ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Mieszanina 16 WWA, stężenie 100 μg/mL w dichlorometanie, do HPLC-FLD, certyfikowany, PAH MIXTURE (jak w katalogu LGC Standards, Ultra Scientific nr kat. U-PM-611-1 lub równoważny) |  |  |  | 1ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Benzine 40-80° 2500 μg/mL in Methanol Index (LGC Standards nr kat. DRE-YA03012000ME lub równoważny) |  |  |  | 1 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | BTEX Mix, high concentration, certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL (Sigma Aldrich nr kat. CRM47993 lub równoważny) |  |  |  | 1ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | n-Decane (C10) 1000 μg/mL in Methanol Index (LGC Standards nr kat. DRE-GA09010087ME lub równoważny) |  |  |  | 1 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | n-Tetracontane Index (LGC Standards nr kat. DRE-C17395500 lub równoważny) |  |  |  | 100mg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.............................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy

## Część II
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część II - Wzorce pojedynczych pierwiastków oraz wzorce wielopierwiastkowe do oznaczania pierwiastków metodami ICP-OES, ASA, ETAAS
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Wzorce pojedynczych pierwiastków o stężeniu 1000mg/l. Certyfikat.
1 | Al (ICP standard). Glin, roztwór mianowany do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Al(NO₃)₃ w 2-3% HNO₃ 1000 mg/l Al (Merck nr kat. 170301 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | As (ICP standard). Arsen, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃AsO₄ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l As Certipur®. (Merck nr kat.170303 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | B (ICP standard). Bor, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃BO₃ w H₂O 1000 mg/l B (Merck nr kat.170307 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ba (ICP standard). Bar, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Ba(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ba (Merck nr kat.170304 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ca (ICP standard). Wapń, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ca (Merck nr kat.170308 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cd (ICP standard). Kadm, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cd(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cd (Merck nr kat.170309 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Co (ICP standard). Kobalt roztwór mianowany do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Co(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Co Certipur®. Merck nr kat.170313 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cr (ICP standard). Chrom, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cr(NO₃)₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cr Certipur® Merck nr kat.170312 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cu (ICP standard). Miedź, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Cu(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cu Certipur®. Merck nr kat.170314 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Fe (ICP standard). Żelazo, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Fe(NO₃)₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®. Merck nr kat.170326 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Hg (ICP standard)Rtęć, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Hg(NO₃)₂ w HNO₃ 10 % 1000 mg/l Hg Certipur® Merck nr kat.170333 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | K (ICP standard). Potas, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST KNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l K (Merck nr kat.170342 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Li (ICP standard). Lit, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST LiNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Li Certipur®. Merck nr kat.170329 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Mg (ICP standard). Magnez, roztwór wzxorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Mg(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Mg (Merck nr kat.170331 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Mn (ICP standard). Mangan, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Mn(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Mn Certipur®. Merck Nr kat.170332 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Mo (ICP standard). Molibden, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NH₄)₈Mo₇O₂₄ w H₂O 1000 mg/l Mo Certipur®. Merck nr kat.170334 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Na (ICP standard). Sód, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NaNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Na (Merck nr kat.170353 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Ni (ICP standard). Nikiel, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Ni(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ni Certipur®. Merck nr kat.170336 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | P, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST H₃PO₄ w H₂O 1000 mg/l P Certipur® Merck nr kat. 1.70340.0100 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pb (ICP standard). Ołów, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Pb(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Pb (Merck nr kat.170328 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Sb (ICP standard). Antymon, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Sb₂O₃ w 7% HCl 1000 mg/l Sb (Merck nr kat.170302 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Se (ICP standard). Selen, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST SeO₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Se (Merck nr kat.170350 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Sn (ICP standard). Cyna, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST SnCl₄ w HCl 7% 1000 mg/l Sn (Merck nr kat.170362 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Sr (ICP standard). Stront, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Sr(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Sr (Merck nr kat.170354 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Ti (ICP standard). Tytan roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST (NH₄)₂TiF₆ w H₂O 1000 mg/l Ti (Merck nr kat.170363 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Tl (ICP standard). Tal, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST TlNO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Tl Certipur®. Merck nr kat.170359 lub równoważny |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Zn (ICP standard). Cynk, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST Zn(NO₃)₂ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Zn (Merck nr kat.170369 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | V (ICP standard). Wanad, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST NH₄VO₃ w HNO₃ 2-3% 1000 mg/l V (Merck nr kat.170366 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Wzorce wielopierwiastkowe
29 | Wzorzec ICP standard wieloelementowy IV (Multielement standard solution IV); 23 pierwiastki w rozcieńczonym kwasie azotowym 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn, stężenie 1000 mg/l (Merck nr kat. 1113550100 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Wzorzec wielopierwiastkowy (Multielement standard solution XVI). Wzorzec ICP, standard wieloelementowy XVI (21 pierwiastków w rozc. kwasie azotowym) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn (Merck nr kat. 1094870100 lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.............................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | Wykonawcy
pieczęć Wykonawcy

## Część III
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część III - Wzorce pojedynczych pierwiastków do oznaczania pierwiastków metodami ASA
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Wzorce pojedynczych pierwiastków o stężeniu 100mg/l. Certyfikat.
1 | Wzorzec Hg o stężeniu 100 mg/l, w 10% HCl do analiz ICP/MS (Inorganic Ventures nr kat. MSHG-100 PPM lub równoważny) |  |  |  | opak.=100 ml lub 125 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część IV
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część IV - Wzorce pH i przewodnictwa
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzorzec konduktometryczny o wartości 147 uS/cm w 25C ± 1%, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238985 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec konduktometryczny 10 uS/cm w 25C ± 1%, certyfikowany (Reagecon nr kat. 431-CSKC10 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wzorzec konduktometryczny 12,880 uS/cm w 25C ± 1%, certyfikowany (Reagecon nr kat. 431-CSKC12880 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm w 25C ± 1%, certyfikowany (Reagecon nr kat. 431-CSKCL lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 4,01 z dokładnością do ± 0,01 w 25C, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238217 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 6,00 z dokładnością do ± 0,01 w 25C, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238276 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 7,00 z dokładnością do ± 0,02 w 25C, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238218 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Bufor do oznaczeń pH o wartości 9,21 z dokładnością do ± 0,02 w 25C, certyfikowany (Hamilton nr kat. 238219 lub równoważny) |  |  |  | opak 500 ml | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.............................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
.................................................. dnia ...........................................
pieczęć Wykonawcy

## Część V
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część VI - Wzorce nieorganiczne do chromatografii jonowej
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mieszanina jonów do chromatografii jonowej w wodzie F -- 100 mg/l, Cl- - 250 mg/l, NO3- - 500 mg/l, SO42- - 500 mg/l, PO43- - 1000 mg/l (CPAchem nr kat. RM007001L5 lub równoważna) |  |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Roztwór wzorcowy azotyny, stężenie 1000 mg/l w H2O, Certripur (Merck nr kat. 119899 lub równoważny) |  |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mieszanina jonów do chromatografii jonowej w wodzie Br- =1000 mg/l, F -- 1000 mg/l, Cl- - 1000 mg/l, NO3- - 1000 mg/l, NO2- - 1000mg/l, SO42- - 1000 mg/l, PO43- - 1000 mg/l (CPAchem nr ref. 1521.1K.W.L1 lub równoważny) |  |  |  | 100 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Roztwór wzorcowy azotu amonowego (ammonium as nitrogen) stężenie 100 µg/mL w H2O (Accu Standard nr kat. IC-NH4-N-1X-5 lub równoważny) |  |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część VI
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część VI - Wzorce inne
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | BBOT 25-(Bis(5-tert-butyl-2-benzo-oxazol-2-yl) thiophene (BBOT) OAS, certyfikowany materiał zawartości C, H, S, N, O (Elemental Microanalysis nr kat. B2049 lub równoważny) |  |  |  | 25 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kwas benzoesowy do kalorymetrii z certyfikatem, w postaci tabletek 1 g lub w postaci proszku (BAS nr kat. BCS-RM 190v lub równoważny) |  |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kwas sulfanilowy (Sulfanilic acid) z wyspecyfikowaną zawartością C, H, N, O i S (Merck nr kat. 1006840005 lub równoważny) |  |  |  | 5 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wzorzec certyfikowany trawy energetycznej do analizatora CHS z certyfikowana zawartością co najmniej H, S, Cl, popiołu i wartości opałowej firmy (Swedish University of Agricultural Sciences nr kat. NJV 94-4 lub równoważny) |  |  |  | 50 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wzorzec OWO (ogólny węgiel organiczny), Total Organic Carbon (TOC), certyfikowany, stężenie 1000 mg/l C (AccuSpec nr kat. 250-250-052 lub równoważny) |  |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wzorzec OWO (ogólny węgiel organiczny), Total Organic Carbon (TOC), certyfikowany ISO 17025 lub ISO Guide 34, stężenie 250 mg/l C (CPAchem nr kat. RM008590L5 lub równoważny) |  |  |  | 500 ml | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

## Część VII
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Znak sprawy ZP/05/PN/BL/2018
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część VII - Wzorce - materiały referencyjne do analiz rtęciowych
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzorzec certyfikowany materiału roślinnego z certyfikowaną zawartością rtęci nie mniejszą niż 0,45 mg/kg Hg (Sigma-Aldrich nr kat. BCR-482 lub równoważny) |  |  |  | 15g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec glebowy z certyfikowaną wartością rtęci nie mniejszą niż 9,00 mg/kg Hg (NIST nr kat. SRM 2710a lub równoważny) |  |  |  | 50g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy