## Część I
Załącznik Nr 1.1. do SIWZ
Znak sprawy ZP/04/PN/BL/2019
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
2. Przedmiot zamówienia:
Szkło i inne akcesoria laboratoryjne
Lp. | Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
|  | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bagietki PS, średnica 3 mm , długość 120 . Jeden koniec zaokrąlony, drugi koniec w kształcie szpatułki. (Brand Nr kat. 7598 00, jak w katalogu Witko Nr kat. 9.409 501 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bibuła filtracyjna jakościowa, średnia 450 x 560 mm 65 g/m2. Szybkość przepływu 10 ml wody max 35 s. Samozerwalność średnia z obu kierunków min 1,8 km. (Chempur nr kat. 429991350 lub równoważna) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Biurety plastikowe 10 ml (Nalgene nr kat. 3640-0010 lub równoważny) |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Biurety plastikowe 25 ml (Nalgene nr kat. 3640-0025 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Biurety plastikowe 50 ml (Nalgene nr kat. 3640-0050 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Buteki szklane, 500 ml ze skalą co 100 ml, z szeroką szyjką z niebieskim korkiem zakręcanym z podkładką ( Fisherbrandt nr kat. 15476113 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Buteki szklane, wykonane ze szkła borokrzemowego, 1000 ml ze skalą co 100 ml, z szeroką szyjką GL45 z niebieskim korkiem zakręcanym z podkładką (Fisherbrandt nr kat. 15486113 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Butelka do odczynników z PP 1000 ml, szeroka szyja, butelka sztywna, mleczno - przeźroczysta, autoklawowalna wypełniona jak również pusta, wytrzymała i odporna na zgniatenie i pęknięcia, nakrętka z PP z wbudowanym pierścieniem (Chemland nr kat. 02-33410; Kartell nr kat. 1629 lub równoważna) |  |  |  | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butelka do odczynników z PP 125 ml, szeroka szyja, butelka sztywna, mleczno - przeźroczysta, wytrzymała i odporna na zgniatenie i pęknięcia, nakrętka z PP z wbudowanym pierścieniem (Chemland nr kat. 02-33407lub równoważna) |  |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Butelka do odczynników z PP 500 ml (PE-LD typu Kautex), z szeroką szyją, przeźroczysta lub mlecznobiała, skalowana, z zakrętką GL 50, możliwe do sterylizacji w max temp. 121C (jak w katalogu Bionovo Kautex nr kat. 1-3252; VWR nr kat. 215-5684 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Butelka do odczynników z PP, o poj. 500 ml, szeroka szyja, butelka sztywna, mleczno - przeźroczysta, autoklawowalna wypełniona jak również pusta, wytrzymała i odporna na zgniatenie i pęknięcia, nakrętka z PP z wbudowanym pierścieniem (Hornik nr kat. 9009982 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Butelka laboratoryjna Simax GL45; biała z czerwoną nakrętką A'250 ml, z uszczelką, skalowana z możliwością autoklawowania do temp. 200°C (Simax nr kat. 414321251 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Butelka laboratoryjna Simax GL45; biała z niebieską nakrętką A'1000 ml, z uszczelką, skalowana z możliwością autoklawowania do temp. 140°C (Simax nr kat. 414321940 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Butelka szklana o poj. 2000 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego z szeroką szyjką z niebieskim korkiem i pierścieniem wylewowym, możliwa sterylizacja do 140°C (Simax nr kat.414321950 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Butelka szklana o poj.1000 ml, wykonana ze szkła borokrzemowego , z szeroką szyjką z czerwonym korkiem i pierścieniem wylewowym, nakrętka wyposażona we wkładkę teflonową z PTFE, możliwa sterylizacja do 200°C (Simax nr kat. 414321941 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Butelki / naczynka scyntylacyjne 20 ml PE, 58mm, fi27 mm, z zakrętką (SARSTEDT nr kat. 73.662.500 lub równoważne) |  |  |  | opak = 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Butelki plastikowe PP z wąską szyją zakręcane do prób ciekłych, pojemność 50-75 ml, butelki i nakręcane zakrętki z PP, śred. 40 mm, wys. 84 mm, gwint 20 mm, wysoka odporność chemiczna, szczelne, możliwość sterylizacji w autoklawie (121ºC) (ThermoFisher Scientific - Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: Autoclavablen nr kat. 2006-0002 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Butelki plastikowe PP zakręcane do prób ciekłych 125 ml z szeroką szyją (Chemland nr kat. 02-33407 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Butelki plastikowe PP zakręcane do prób ciekłych 60 ml z wąską szyją (Chemland nr kat. 02-33401 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Butelki szklane z nakrętką GL55, apteczne, poj. 250 ml, brązowe, szeroka szyjka (Bionovo nr kat. 2-1482 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Butelki z brązowego szkła z szeroką szyjką pojemność 250 ml z zakrętką, zgodne z normą DIN, wykonane z brązowego szkła sodowego, śred. szyjki 55 mm, śred. podstawy 63 mm, zakrętka na butelkę z wkładem z tworzywa sztucznego o śred. 55 mm (Bionovo nr kat. 2-1482, nakrętka Bionovo nr kat. 2-1497 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Cylindry miarowe o poj. 50 ml z polipropylenu z malowaną podziałką, z wylewem, z sześciokątną podstawą,(Kartell, jak w katalogu Equimed nr kat. 4.200.000.050 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Cylindry miarowe 100 ml, DURAN, klasa A, wysokie, podziałka co 1 mm, podziałka i napisy wykonane trwałą brązową farbą, z wylewem, szcześciokątną, szklaną stopką (Simax nr kat. 432125030 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cylindry miarowe szklane 25 ml DURAN, klasa A, wysokie, podziałka co 1 mm, podziałka i napisy wykonane trwałą brązową farbą, z wylewem, szcześciokątną, szklaną stopką (Simax nr kat. 432125030 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Cylindry miarowe szklane 50 ml z szeroką podstawą DURAN, klasa A, wysokie, podziałka co 1 mm, podziałka i napisy wykonane trwałą brązową farbą, z wylewem, szcześciokątną, szklaną stopką (Simax nr kat. 432125030 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Cylindry miarowe szklane o poj. 50 ml, klasy A z niebieską podziałką, z wylewem, ze szklaną sześciokątną podstawą, (SIMAX Nr kat. (632) 432 111 546 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Cylindry miarowe szklane wysokie, pojemność 10 ml, klasy A, ze szlifem i z korkiem szklanym, podziałka co 0,2 mm, szlif 10/19, wys. 135 mm, śred. 15,5 mm, szkło borokrzemianowe, podstawa sześciokątna (Simax Nr kat. (632) 432 210 819 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Dozownik butelkowy 0,5 - 5 ml, z zaworem odpowietrzającym, do kwasów HNO3 i HCl, Dispensette Organic Digital - easy calibration (Brand nr kat. 4630331 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Dozownik butelkowy 5-50 ml, organic easy calibration, z zaworem odpowietrzającym (Brand nr kat. 4630361 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Elektroda do pomiaru przewodności elektrochemicznej cieczy (EC); zakres stałej K = 0,5 ± 0,1 cm-1, zakres pomiarowy: 1,0 μS/cm - 100 mS/cm, elektroda platynowa, średnica czujnika ok. 12,0 mm, złącze BNC, dł. kabla min. 1 m (Hydromet CD-2 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Elektroda pH-metryczna, zespolona elektroda pH, szklana do wód czystych, zakres 0 - 14 pH, pkt. zerowy 7.0 ±0.3 pH, śr. elektrody 12mm, dł. kabla min. 1m (Elmetron typ EPS-1 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Filtry membranowe azotan celulozy śr. 47 mm, śr. porów 0,22 um sterylne z kratką, pakowane pojedynczo (Sartorius nr kat. 1140747ACN lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Filtry membranowe azotan celulozy śr. 47 mm, śr. porów 0,45 um sterylne z kratką, pakowane pojedynczo (Sartorius nr kat. 1140647ACN lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Filtry membranowe azotan celulozy śr. 47 mm, śr. porów 0,45 um, niesterylne gładkie (SARTORIUS Nr kat. 11306-47N lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Filtry membranowe poliwęglanowe typu Isopore, śr. 47 mm, średnica por: 0.2 um, sterylne lub z możliwością autoklawowania (Merck Millipore nr kat. GTTP 04700 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Filtry membranowe z regenerowanej celulozy, śred. 50 mm, wielkość porów 0,22um (Sartorius nr kat. 18407-50-N lub równoważne) |  |  |  | opak.=100 szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Filtry nylonowe, średnica porów 100 um, średnica krążka 25mm (Millipore nr kat. NY1H02500 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Filtry strzykawkowe jednorazowe (niebieskie), sterylne, wielkość porów 0,2 um średnica krążka 28 mm, materiał membrany powierzchniowo czynny octan celulozy (SFCA) (Sartorius 16534-K lub równoważne) |  |  |  | opak. = 50 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Filtry strzykawkowe jednorazowe (żółte), sterylne, Minisart High-Flow o dużej szybkości przepływu do sterylnego filtrowania roztworów w szerokim zakresie pH, wielkość porów 0,45 um, średnica krążka 28 mm, posiadają asymetryczną membranę z polieterosulfonu (PES) o małej adsorpcji i doskonałej odporności chemicznej (Sartorius nr kat. 16533-K lub równoważne) |  |  |  | opak. = 50 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Filtry strzykawkowe jednorazowe białe, membrana PTFE, śr. filtra 25mm (Equimed nr kat. 8.012.511.045 lub równoważne) |  |  |  | opak.=100 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Filtry strzykawkowe jednorazowe żółte, membrana z regenerowanej celulozy, śr. filtra 25mm (Equimed nr kat. 8.012.512.045 lub równoważne) |  |  |  | opak.=100 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Filtry strzykawkowe jednorazowe, sterylne, wykonane z nitrocelulozy, śr. porów 0,22 um, śr. krążka 25 mm (Bionovo nr kat. B-1858 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Filtry strzykawkowe, śred. porów 0,45 um, średnica filtra 4 mm z PTFE (Whatman nr kat. 6784-0404 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Filtry strzykawkowe,średnica porów 0,45 um, celulozowe, sterylne o średnicy 30 mm (Whatman nr kat. 10462950 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 50 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Filtry z mikrowłókien szklanych, typ MGA (GF/A; GF1, APFA), śr. 125mm (Munktell nr kat. 3.1101.125 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Folia aluminiowa , grubość 0,03 mm, szer. 50 cm, dł. 100 m (Bionovo nr kat. 1-6003 lub równoważna) |  |  |  | rolka | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Gruszka gumowa duża |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Igła preparacyjna wykonana w całości ze stali nierdzewnej, prosta, o długości 120-140 mm, końcówka o średnicy 0,75 mm, autoklawowalna (Paradox Company nr kat. PNI 011 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Igły jednorazowe 120 mm, rozmiar 21 G x 4 3/4", wykonane ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka Luer-lock, sterylne, pakowane pojedynczo (Braun nr kat. 4665643 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Igły jednorazowe 60 mm, rozmiar 23 G x 2 3/8", wykonane ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka Luer-lock, sterylne. opak. 100 szt. (BRAUN nr kat. 4665600 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Igły jednorazowego użytku 0,9x40 (BECTON nr kat. 301300 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Igły jednorazowego użytku 1,2 x 50 mm (BD Microlance nr kat. 301900 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Kolba miarowa 10 ml, szkło bursztynowe z szeroką szyjką i korkiem szklanym, z naniesionym oznaczeniem serii, zgodność poświadczona certyfikatem, klasa A, z szeroką szyjką (Hirschmann nr kat. 9276503 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kolba miarowa 100 ml, z korkiem PP, klasa A, z naniesionym oznaczeniem serii, zgodność poświadczona certyfikatem (Chemland nr kat. 01-130.202.55 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Kolba miarowa 25 ml, klasa A, wykonana ze szkła borokrzemowego wg normy DIN 12664, ISO 1042 z korkiem PP (Chemland nr kat. 01-130.202.53 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Kolba miarowa 250 ml, klasa A, z certyfikatem, skala brązowa (Chemland nr kat 01-130.203.57 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Kolba miarowa 50 ml, klasa A, wykonana ze szkła borokrzemowego wg normy DIN 12664, ISO 1042 z korkiem PP (Chemland nr kat. 01-130.202.54 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Kolba miarowa z PP zakręcana, 1000 ml, klasa B, z niebieską skalą (VITLAB nr kat. 676891 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Kolba stożkowa - Erlenmeyera z szeroką szyjką, 250 ml, szkło borokrzemowe 3.3. (Chemland nr kat. 08-232.202.05 lub równoważna) |  |  |  | szt | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kolba stożkowa - Erlenmeyera z szeroką szyjką, 50 ml, szkło borokrzemowe 3.3. (Chemland nr kat. 08-232.202.02 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Kolba stożkowa - Erlenmeyera z wąską szyjką, 1000 ml, szkło borokrzemowe 3.3., bez szlifu, skalowana (Simax nr kat. 417119940 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Korki silikonowe, gąbczaste, wys. 22 mm, śr. 15 mm, różowe, odporne na temp. od -60°C do +200°C, autoklawowalne, o neutralnym zapachu, pakowane po 10 sztuk (Bionovo nr kat. 2-4251 lub równoważne) |  |  |  | opak. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Korki silikonowe, gąbczaste, wys. 25 mm, śr. 17,5 mm, żółte, odporne na temp. od -60°C do +200°C, autoklawowalne, o neutralnym zapachu, pakowane po 10 sztuk (Bionovo nr kat. 2-4252 lub równoważne) |  |  |  | opak. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Koszyk plastikowy, prostokątny (na szkło) o wymiarach 312 x 181 x 106 mm (Curver koszyk alfa 1 nr 159539 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Koszyk plastikowy, prostokątny (na szkło) o wymiarach 406 x 304 x H156 mm (Curver koszyk alfa 3 nr 15166 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Koszyk plastikowy, prostokątny (na szkło), o wymiarach około 192 x 100 x H44 mm (Curver koszyk K-1 nr 14117 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Kroplomierz z pipetą, biały poj. 60 ml |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Kuweta plastikowa z równym dnem o wymiarach 37x27x9 cm (TRIXIE nr TX-4042 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Lejek szklany małe o średnicy do 40 mm, z szeroką nóżką od 5,5 mm do 10 mm, dł. nóżki do 40 mm (Bionovo nr kat. S-1341 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Lejek szklany mały o średnicy do 40 mm, z cienką nóżką do 5 mm i dł. nóżki do 40 mm (Chemland nr kat. 08-238.202.40 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Moczówki sterylne 120 ml (pojemniki na mocz), z przykrywką/zakrętką, szczelnie zamykane, przeźroczyste, z podziałką, polem do opisu. Indywidualnie pakowane (Bionovo nr kat. B-2372 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 50 szt | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Moździerz porcelanowy z wylewem oraz z tłuczkiem, śr. 160 mm (Chemland nr kat. 12-814002.160 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Ostrze do skalpela Nr 18, do rękojeści Nr 4 (Paradox Company nr kat. SCB 018 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Parafilm, o szerokości 100 mm x 38 m, do zamykania pojemników i naczyń laboratoryjnych, odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin (Brand nr kat. 701605 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Paski wskaźnikowe pH 0 - 14, na plastikowym pasku z 4 polami pomiarowymi, w opakowaniu plastikowym (Macherey-Nagel nr kat. 92111 lub równoważne) |  |  |  | opak = 100 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Pęseta do szkiełek mikroskopowych, dł 100 mm, ze stali nierdzewnej, autoklawowalna, końcówka wygięta, łopatkowata o szerokości 5 mm (Paradox Company nr kat. FPS 010 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Pęseta precyzyjna, długość 115 mm, końcówka prosta, zaostrzona, gładka (Paradox Company nr kat. FSF 005 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Pęseta precyzyjna, długość 115 mm, końcówka zaostrzona, gładka, zagięta pod kątem 45° (Paradox Company nr kat. FSF 055 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Pęsety - zestaw 6 sztuk, typ: ESD10, ESD11, ESD12, ESD13, ESD14, ESD15, wykonane ze stali antystatycznej, odporne na korozję, antymagnetyczne (Bionovo nr kat. L-0179 lub równoważne) |  |  |  | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Pierścień do statywu laboratoryjnego, otwarty, do kolb 60 mm, dł. łącznika od pierścienia do złączki od 15-18 cm, ze stali nierdzewnej, wraz ze złączką mocującą (Bochem nr kat. 5510 lub równoważne) |  |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Piknometr 25ml, klasa B, wykonany zgodnie z normą ISO3507 i DIN 12 797, korek z dopasowaną i wypolerowaną końcówką (Brand nr kat. 43220 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Pipeta szklana jednomiarowa poj. 1 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, oznaczenia pierścieniowe i opisy wykonane farbą odporną na agresywne środki czyszczące (Chemland nr kat. 18-124.202.02 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Pipeta szklana jednomiarowa poj. 2 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, oznaczenia pierścieniowe i opisy wykonane farbą odporną na agresywne środki czyszczące (Chemland nr kat. 18-124.202.03 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Pipeta szklana jednomiarowa poj. 20 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, oznaczenia pierścieniowe i opisy wykonane farbą odporną na agresywne środki czyszczące (Chemland nr kat. 18-124.202.10 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Pipeta szklana jednomiarowa poj. 25 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, oznaczenia pierścieniowe i opisy wykonane farbą odporną na agresywne środki czyszczące (Chemland nr kat. 18-124.202.11 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Pipeta szklana jednomiarowa poj. 5 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, oznaczenia pierścieniowe i opisy wykonane farbą odporną na agresywne środki czyszczące (Chemland nr kat. 18-124.202.06 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Pipeta szklana wielomiarowa z podziałką poj. 10 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, nieścieralna skala (Chemland nr kat. 18-125.202.B10 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Pipeta szklana wielomiarowa z podziałką poj. 25 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, nieścieralna skala (Chemland nr kat. 18-125.202.N12 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Pipeta szklana wielomiarowa z podziałką poj. 5 ml, klasa A/AS z certyfikatem serii, z nadrukowanym oznaczeniem serii, nieścieralna skala (Chemland nr kat. 18-125.202.B08 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Pipety Pasteura z polietylenu o pojemności 3,0 ml, z podziałką 3/0,5 ml (Profilab na kat. 500.30 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Pipety Pasteura z polietylenu sterylne, o pojemności 3,0 ml, pakowane indywidualnie (Profilab nr kat. 505.31 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Płytka do PCR 96-dołkowa, BIAŁE dołki, bez bocznych ramek, typu Semi Skirt (Bionovo nr. kat. A-710878 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 10 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Płytka do PCR 96-dołkowa, z pełnymi bocznymi ramkami (ang. skirted), ramki bezbarwne, sterylne, profil F, pakowane po 6 szt. (18 x 6 szt.) (jak w katalogu Bionovo TPP nr. kat. B-0687 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 108 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Płytki testowe do hodowli komórkowych, 12-dołkowe, sterylne, dno dołka płaskie (profil F) o obj. dołka 6.30 ml, materiał PS, wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, pakowane po 4 szt. (jak w katalogu Bionovo TPP nr kat. B-0685 lub równoważne) |  |  |  | opak/72 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Płytki testowe do hodowli komórkowych, 96-dołkowe, sterylne, dno dołka płaskie (profil F), wyposażone w wieczko (THERMO nr kat. 167008 lub równoważne) |  |  |  | opak/50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Pojemniki PP 500 ml na mocz, z przykrywką/zakrętką, szczelnie zamykane, przeźroczyste, średnica 70 mm, wys. 150 mm (Sarstedt nr kat. 75.9922.812 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 120 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Pojemniki-rynienki o pojemności całkowitej 40 ml, wymiary zewnętrzne: dł. 150 mm, wys. 25 mm, szer. 60 mm, na ciecze do dozowania pipetami wielokanałowymi, wykonane z białego PP, autoklawowalne (Medlab nr kat. 88-8040-1 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 10 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Probówka wirówkowa sterylna poj. 50 ml, z czerwoną zakrętką, z polipropylenu, ze stożkowym dnem, samostojąca, dł. 115 mm, pakowane po 25 szt. (Sarstredt nr kat. 62.559.001 lub równoważna) |  |  |  | opak.= 300 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Probówki plastikowe 10 ml z polipropylenu, autoklawowalne, okrągłodenne, bez obrzeża, ze znacznikami, wys. 10 cm, śr. 1,4 cm, (EQIUMED nr kat. 5300021021 lub równoważne) |  |  |  | opak. =500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Próbówka wirówkowa stożkowa, poj. 50 ml, z niebieską zakrętką, wykonana z polipropylenu, samostojąca (Bionovo nr kat. B-2328 lub równoważna) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Próbówka wirówkowa stożkowa, poj. 50 ml, sterylna, z niebieską zakrętką, wykonana z polipropylenu, ze stożkowym dnem, skalowana (Bionovo nr kat. B-2327 lub równoważna) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Próbówki wirówkowe sterylne 15 ml, przezroczyste, polipropylenowe, stożkowe z zakrętką z PE oraz z nadrukowaną podziałką i z polem do opisu, stabilność temperatury: od - 80 do +122 ° C, max. szybkość wirowania do 17 000 x g (Roth nr kat. N459.1 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 500 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Pudełko z tworzywa na 100 preparatów mikroskopowych (Profilab nr kat. 454.100D lub równoważny) |  |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze L, ochronne, bezpudrowe, niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego) z warstwą polimerową, z powierzchnią lekko teksturowaną oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej (DermaGel, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze L, ochronne, bezpudrowe, niejałowe w kolorze niebieskim, wykonane z nitrylu z powierzchnią teksturowaną na końcach palców oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej, AQL - 1,5, posiadające zgodność z normami EN 455-1-2-3; 374-1-2; EN 420; MD 93/42/EEC; PPE 89/686/EEC; ISO 9001; ISO 13485. (NITRYLEX -PF-L, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze L, ochronne, pudrowe , niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego), środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny pasujący do dłoni prawej i lewej (COMFORT-L, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze M, ochronne, bezpudrowe, niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego) z warstwą polimerową, z powierzchnią lekko teksturowaną oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej (DermaGel, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze M, ochronne, bezpudrowe, niejałowe , wykonane z polichlorku winylu, z powierzchnią gładką oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej (Vinylex PF, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze M, ochronne, bezpudrowe, niejałowe w kolorze niebieskim, wykonane z nitrylu z powierzchnią teksturowaną na końcach palców oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej, AQL - 1,5, posiadające zgodność z normami EN 455-1-2-3; 374-1-2; EN 420; MD 93/42/EEC; PPE 89/686/EEC; ISO 9001; ISO 13485. (NITRYLEX -PF-M, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze M, ochronne, pudrowe , niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego), środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny pasujący do dłoni prawej i lewej (COMFORT-M, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S, ochronne, bezpudrowe, niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego) z warstwą polimerową, z powierzchnią lekko teksturowaną oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej (DermaGel, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S, ochronne, bezpudrowe, niejałowe , wykonane z polichlorku winylu, z powierzchnią gładką oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej (Vinylex PF, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S, ochronne, bezpudrowe, niejałowe w kolorze niebieskim, wykonane z nitrylu z powierzchnią teksturowaną na końcach palców oraz mankietem wykończonym równomiernie rolowanym brzegiem, o uniwersalnym kształcie pasującym do dłoni prawej i lewej, AQL - 1,5, posiadające zgodność z normami EN 455-1-2-3; 374-1-2; EN 420; MD 93/42/EEC; PPE 89/686/EEC; ISO 9001; ISO 13485 (NITRYLEX -PF-S, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Rękawice diagnostyczne w rozmiarze S, ochronne, pudrowe , niejałowe , wykonane z lateksu (kauczuku naturalnego), środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny pasujący do dłoni prawej i lewej (COMFORT-S, Mercator Medical lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Rękojeść do skalpela Nr 4, długość 138 mm, ze stali nierdzewnej, matowa (Paradox Company nr kat. SCH 004 lub równoważna) |  |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Rozdzielacz stożkowy, szkło borokrzemianowe 3.3, z zaworem teflonowym, z korkiem plastikowym o poj. 500 ml (jak w katalogu Equimed nr kat. 6.307.210.500 lub równoważne) |  |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Sączki ilościowe typu 388, śr.12,5 cm (MUNKTELL & FILTRAK GmbH nr kat. 3.101.125 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Sączki ilościowe typu 388, śr.15 cm (MUNKTELL & FILTRAK GmbH nr kat. 3.101.150 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Sączki ilościowe typu 390, śr. 18,5 cm (MUNKTELL /Ahlstrom nr kat. 3.103.185 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Sączki ilościowe typu 390, śr. 7 cm (MUNKTELL & FILTRAK GmbH nr kat. 3.103.070 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Sączki ilościowe typu 390, śr. 9 cm (MUNKTELL /Ahlstrom nr kat. 3.103.090 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Sączki ilościowe typu 390, śr.11 cm (MUNKTELL /Ahlstrom nr kat. 3.103.110 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Sączki ilościowe, typu 390, śr. 12,5 cm (MUNKTELL & FILTRAK GmbH nr kat. 3.103.125 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Sączki membranowe /azotan celulozy, sterylne, śr. 47 mm, śr. porów 0,2 um, pakowane pojedynczo (Sartorius nr kat 11407-47ACN lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Sączki membranowe /azotan celulozy, sterylne, śr. 47 mm, śr. porów 0,45 um/zielona kratka, pakowane pojedynczo (Sartorius nr kat. 13906-47ACN lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Sączki z włókna szklanego, typ GF50, średnica 50mm, gramatura 56 g/m2, czas filtracji 19s, grubość sączka 0,29 mm (Hahnemühle kod 000004006618 nr kat. GF50050 lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Strzykawka jednorazowa 1mL, Inject-F., opak. 100 szt. (BRAUN nr kat. 9166017V lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Strzykawka jednorazowa 2mL, opak. 100 szt. (BRAUN nr kat. 4606027V lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Strzykawka jednorazowa sterylna trzyczęściowa bez igły, z końcówką typu Luer-Lock o poj. 10 ml, wyposażona w przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali co 0,2 ml oraz specjalną powłokę slilikonową zapewniającą płynny ruch tłoka (Bionovo nr kat. B-7-9604 lub równoważny) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Strzykawka jednorazowa sterylna trzyczęściowa bez igły, z końcówką typu Luer-Lock o poj.5 ml, wyposażona w przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali co 0,2 ml oraz specjalną powłokę slilikonową zapewniającą płynny ruch tłoka (Bionovo nr kat. B-7-5603 lub równoważny) |  |  |  | opak. = 125 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Strzykawka jednorazowa, sterylna, z końcówką typu Luer-Lock o poj. 20 ml, wyposażona w przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali co 0,2 ml oraz specjalną powłokę slilikonową zapewniającą płynny ruch tłoka (Bionovo nr kat. B-7-9661 lub równoważna) |  |  |  | opak.=120 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Strzykawka jednorazowa, sterylna, z końcówką typu Luer-Lock o poj. 30 ml (Bionovo nr kat. B-E-1501 lub równoważna) |  |  |  | opak. = 50 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Strzykawka jednorazowa, z końcówką typu Luer-Lock o poj. 50 ml, wyposażona w przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali co 0,2 ml oraz specjalną powłokę slilikonową zapewniającą płynny ruch tłoka (Bionovo nr kat. B-7-5040 lub równoważna) |  |  |  | opak.= 60 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Strzykawki polipropylenowe do MINILAB 201, pojemność 12,5 ml, niesterylna (PZ HTL nr kat. 5706 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Strzykawki polipropylenowe, do MINILAB 201, pojemność 12,5 ml, sterylna (PZ HTL nr kat. 5756 lub równoważne) |  |  |  | opak = 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Szalki Petriego polistyrenowe, sterylne, o średnicy 60 mm i wysokości 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych w torebkach po 20 szt. (Profilab nr kat. 610.060 lub równoważne) |  |  |  | opak. zbiorcze = 1000 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Szalki Petriego polistyrenowe, sterylne, o średnicy 90 mm i wysokości 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych w torebkach po 20 szt. (Profilab nr kat. 610.090 lub równoważne) |  |  |  | opak. zbiorcze = 500 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe - 24x24 mm; wg ISO 8255-1, z bezbarwnego szkła borokrzemianowego o klasie hydrolityczności 1 (grubość 0,13-0,16 mm), widzialny obszar spektralny wolny od optycznych zanieczyszczeń, pęcherzyków lub smug, wysoka chemoodporność; brak zakłóceń spowodowanych naturalną fluorescencją nawet przy użyciu krótkofalowego promieniowania UV (np. 365 nm), współczynnik załamania 1,5230 (ROTH nr kat. H875.2 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Szkiełka nakrywkowe prostokątne - 24x50 mm; wg ISO 8255-1, z bezbarwnego szkła borokrzemianowego o klasie hydrolityczności 1 (grubość 0,13-0,16 mm), widzialny obszar spektralny wolny od optycznych zanieczyszczeń, pęcherzyków lub smug, wysoka chemoodporność; brak zakłóceń spowodowanych naturalną fluorescencją nawet przy użyciu krótkofalowego promieniowania UV (np. 365 nm), współczynnik załamania 1,5230 (ROTH nr kat. 1871.2 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Szkiełko mikroskopowe podstawowe, ECONOMY, cięte krawędzie, z matowym polem do opisu, 25 x 75 mm/ca. 1 mm (HEINZ HERENZ HAMBURG nr kat. 1041150 lub równoważne) |  |  |  | opak. = 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Szkiełko mikroskopowe Super Frost Plus, szlifowanane, z matowym polem do opisu gr.1 mm wym.76x26mm (MENZEL GLASER nr kat. J1800AMNZ lub równoważne) |  |  |  | op. = 72 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Taśma uszczelniająca do szalek Petriego, wodoszczelna i odporna na większość rozpuszczalników, trwała w temp. -40C - 77C (Bionovo nr kat. B-1155 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Termometr laboratoryjny rurkowy, zakres 0-100ºC, podziałka co 0,1ºC, ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Laboratorium Wzorcujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (KWT nr kat. 825-021T000+100010300001 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Termometr laboratoryjny rurkowy do 50ºC, podziałka co 0,1ºC, ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez Laboratorium Wzorcujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (KWT nr kat. 825-021T000/+501D0420001 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Termopara do miernika elektronicznego Testo, typ 175, do 100ºC (Testo, AG 06287533/703 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Tryskawka z PP poj. 250 ml, szeroki otwór do łatwego, bezpiecznego napełniania, zakończona czapką/korkiem by uniknąć przymusowego kapanie z powodu narastania ciśnienia w butelce (Chemland nr kat. 02-05836602 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Tryskawka z PP poj. 500 ml, szeroki otwór do łatwego, bezpiecznego napełniania, zakończona czapką/korkiem by uniknąć przymusowego kapanie z powodu narastania ciśnienia w butelce (Chemland nr kat. 02-05836603 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Węże polipropylenowe twarde do gazów o różnych średnicach zewnętrznej max. 4 mm, średnica wewnętrzna max. 3 mm (Bohlender nr kat. 9.205 657 lub równoważne) |  |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Wymazówka sterylna z typową końcówką, wykonaną z włókien flokowanego nylonu o długości 80 mm, gwarantująca duży odzysk materiału biologicznego, pakowana pojedynczo w probówce bez podłoża (MicroRheologics S.R.L./COPAN nr kat. 552C lub równoważne) |  |  |  | opak = 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Zestaw sit laboratoryjnych do analizy sitowej, o śred. oczek: 0,063, 0,100, 0,250, 0,500, 1,00, 2,00 mm, oprawa z tworzywa sztucznego, wnętrze stal nierdzewna (jak w katalogu Conbest Multiserw-Morek nr kat. 139-53 lub równoważne) |  |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Zestaw szczotek przeznaczonych do czyszczenia naczyń laboratoryjnych, szczotki powinny być wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z min. 10 najpotrzebniejszych szczotek o śr. 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej (Bionovo nr kat. 1-7032 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Zlewka szklana niska, z podziałką i wylewem, poj. 50 ml, średnica 42 mm, wysokość 60 mm (Simax nr kat. 417010050 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 100 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 50 mm, wysokość 70 mm (Simax nr kat. 417010100 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 1000 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 105 mm, wysokość 145 mm (Simax nr kat. 417010940 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 25 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 34 mm, wysokość 50 mm (Simax nr kat. 417010025 lub równoważne) |  |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 250 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 70 mm, wysokość 95 mm (Simax nr kat. 417010250 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 500 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 85 mm, wysokość 120 mm (Bionovo nr kat. S-1218 lub równoważna |  |  |  | szt. | 74 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Zlewka szklana niska, z podziałką pojemność 600 ml wykonane ze szkła borokrzemowego, średnica 90 mm, wysokość 125 mm (Simax nr kat. 417010600 lub równoważna) |  |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Zlewka szklana wysoka, z podziałką i wylewem, poj. 50 ml, średnica 38 mm, wysokość 70 mm (Simax nr kat. 417012050 lub równoważna) |  |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Złączka krzyżowa, stal nierdzewna 18/10, szer.rozwarcia szczęk 16.5 mm, 90° (Equimed nr. kat. 8.135.322.020 lub równoważny) |  |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
.................................................. dnia ........................................... |  |  | ............................................................... |  |  |  |  | .............................................................................
|  |  | pieczęć Wykonawcy |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy