## Część I
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ
Znak sprawy ZP/08/PN/BL/2020
SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
nazwa firmy:
adres:
nr telefonu / faksu:
nr NIP:
nr REGON:
osoba upoważniona do kontaktu:
tel. / fax:
e-mail:
Część I - Odczynniki chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
| Nazwa | Wymagane parametry (opis). Uwagi | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aceton CZDA, ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 102480111 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 99,5 Woda (KF) % max. 0,4 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002 Zasady (j. NH3) % max. 0,001 Aldehydy (j. HCHO) % max. 0,002 Alkohole (CH3OH i C2H5OH) % max. 0,06 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu Substancje redukujące KMnO4 (j. O) % max. 0,0001 Cynk (Zn) % max. 0,00001 Glin (Al) % max. 0,00005 Mangan (Mn) % max. 0,00001 Miedź (Cu) % max. 0,00001 Nikiel (Ni) % max. 0,00001 Ołów (Pb) % max. 0,00001 Żelazo (Fe) % max. 0,00001 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 14; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
2 | Aerodesin 2000 (Marka: Lysoform GmbH lub równoważny) | Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Spektrum działania min. bibójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. 100 g preparatu zawiera co najmniej: 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd. | Parametry 6: butelka 1 litr ze spryskiwaczem; Parametry 7: 10; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
3 | Aerodesin 2000 (Marka: Lysoform GmbH lub równoważny) | Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Spektrum działania min. bibójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. 100 g preparatu zawiera co najmniej: 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd. | Parametry 6: 5l; Parametry 7: 5; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
4 | Amoniak r-r 25% CZDA, ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 134963118 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 24 max. 28 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,003 Substancje redukujące KMnO4 (j. O) % max. 0,0008 Chlorki (Cl) % max. 0,0001 Fosforany (PO4) % max. 0,0001 Siarka całkowita (j. SO4) % max. 0,0003 Węglany (CO3) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,00005 Wapń i magnez (j. Ca) % max. 0,0002 Żelazo (Fe) % max. 0,000025 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
5 | Amonu chlorek CZDA (Marka: POCH nr kat. 137260114 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość % min. 99,5 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 4,5 max. 5,5 Pozostałość po prażeniu % max. 0,05 Azotany (NO3) % max. 0,0006 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Jodki i bromki % max. 0,001 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Magnez (Mg) % max. 0,001 Wapń (Ca) % max. 0,002 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Parametry 6: 500g; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
6 | Amonu octan CZDA nr (Marka: Chempur Nr kat. CHEM*111392705 lub równoważny) | Zawartość 97,0 – 100,0 % pH (5%,20˚C) 6,7 - 7,3 Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,0025 % Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,01 % Chlorki (Cl) max. 0,0005 % Siarczany (SO4) max. 0,001 % Azotany (NO3) max. 0,0015 % Fosforany (PO4) max. 0,0005 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005 % Wapń (Ca) max. 0,001 % Magnez (Mg) max. 0,0002 % Glin (Al) max. 0,0005 % Substancje redukujące KMnO4 (j. O) max. 0,007 % | Parametry 6: 1 kg; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0
7 | Błękit anilinowy (Marka: Thermo Scientific/Acros Organics nr kat. 401180250 lub równoważny) | Sól sodowa rozpuszczalna w wodzie, certyf., czysty, CAS: 28631-66-5 Wzór sum.: C32H25N3Na2O9S3 | Parametry 6: 25g; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
8 | Chloramfenikol (Marka: POCH nr kat. 225590429 lub równoważny) | Zawartość % min. 98 max. 102 Temperatura topnienia °C 149 - 153 Skręcalność właściwa ° +18,5 ÷ +21,5 Strata masy po suszeniu mg/g max. 5 | Parametry 6: 10g; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
9 | Chloroform CZDA (DO PRAC Z DITIZONEM), ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 234430111 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 98,5 Gęstość (20°C) g/ml min. 1,475 max. 1,481 Woda % max. 0,015 Wolne kwasy i fosgen (j. HCl) % max. 0,0001 Aldehydy i ketony (j. C3H6O) % max. 0,005 Fosgen wg przepisu Przydatność do pracy z ditizonem wg przepisu Stabilizator (etanol) % min. 0,6 max. 1 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0006 Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu Wolny chlor (Cl2) % max. 0,00005 Zanieczyszczenia metaliczne wg przepisu Chlorki (Cl) % max. 0,00003 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
10 | Denaturat (Marka: POCH nr kat. M00000008 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny płyn klarowny o barwie fioletowej Moc % min. 91,7 Liczba zmętnienia max. 200 Pozostałość po odparowaniu g/L max. 0,25 | Parametry 6: 0,5l; Parametry 7: 24; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
11 | Eter dietylowy CZDA, Ph.Eur. (Marka: POCH: nr kat. 384210114 lub równoważny) | CAS: 60-29-7 Wzór sum.: C4H10O; (C2H5)2O nazwa parametru jednostka wartość Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna lotna ciecz Rozpuszczalność rozpuszczalny w wodzie, miesza się z etanolem (96%), chlorkiem metylenu i olejami tłustymi Tożsamość: - gęstość względna g/ml min. 0,714 max. 0,716 - zakres destylacji °C 34,0 - 35,0 Kwasowość max. 0,4ml 0,02mol/l NaOH Kwasowość (j. CH3COOH) % max. 0,0002 Aldehydy wg opisu Nadtlenki (j. H2O2) wg opisu Substancje nielotne mg/l max. 10 Substancje o obcym zapachu wg opisu Woda (KF) % max. 0,2 Etanol % max. 0,15 Metanol % max. 0,03 Stabilizator (BHT) ppm ~8 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
12 | Florisil (Marka: LGC Standards nr LGC 4182-B005 lub równoważny) | Florisil, 60 -100 mesh for residue analysis Florisil® PR for residue analysis, 60 - 100 mesh (150 - 250 µm). | Parametry 6: 500g; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
13 | Fiksanal kwasu solnego, 0,1N (Marka: Chempur nr kat. CHEM*165753132 lub równoważny) | Fiksanal 0,1 N HCl Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,1 mol/l ± 0,2 % | Parametry 6: 10 szt.; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
14 | Gliceryna bezwodna CZDA (Marka: POCH nr kat. 443320113 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna ciecz Zawartość % min. 99,5 max. 100 Woda % max. 0,5 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,001 Aldehydy i substancje redukujące wg przepisu Estry (j. trimaślan glicerylu) % max. 0,08 Organiczne chlorowcopochodne % max. 0,0005 Popiół siarczanowy % max. 0,005 Chlorki (Cl) % max. 0,0002 Siarczany (SO4) % max. 0,0005 Sole amonowe (NH4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001 Arsen (As) % max. 0,00004 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,00005 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 13; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
15 | Glukoza bezwodna CZDA, ACS, ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 459560117 lub równoważny) | Skręcalność właściwa (20°C, 10%, H2O) ° +52,5 ÷ +53 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 Straty po suszeniu (105+/-5°C) % max. 0,2 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,015 Skrobia wg przepisu Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,02 Chlorki (Cl) % max. 0,0025 Siarczany i siarczyny (j. SO4) % max. 0,005 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00004 Bar (Ba) % max. 0,0001 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Kadm (Cd) % max. 0,001 Kobalt (Co) % max. 0,0001 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0001 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0001 Wapń (Ca) % max. 0,0005 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
16 | Kwas azotowy 65% CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*115296032 lub równoważny) | Zawartość min. 65% Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,002% Chlorki (Cl) max. 0,0001% Fosforany (PO4) max. 0,00005% Siarczany (SO4) max. 0,0002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% Arsen (As) max. 0,000002% Chrom (Cr) max. 0,00005% Cynk (Zn) max. 0,00005% Glin (Al) max. 0,0001% Magnez (Mg)* max. 0,00005% Mangan (Mn) max. 0,00005% Miedź (Cu) max. 0,00005% Nikiel (Ni) max. 0,00005% Ołów (Pb)* max. 0,00005% Żelazo (Fe)* max. 0,0001% | Parametry 6: 5l; Parametry 7: 22; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
17 | Kwas mlekowy 80% CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*115642638 lub równoważny) | Wzór sum.: C3H6O3 Wygląd zewnętrzny syropowata, bezbarwna lub jasnożółta ciecz Zawartość % min. 80 Cukry redukujące wg przepisu Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,02 Substancje łatwo zwęglające się wg przepisu Chlorki (Cl) % max. 0,0005 Siarczany (SO4) % max. 0,005 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00002 Żelazo (Fe) % max. 0,0007 | Parametry 6: 500 ml; Parametry 7: 20; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
18 | Kwas nadchlorowy 70% CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*115649708 lub równoważny) | Zawartość min. 70,0 % Azot ogólny (N) max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,0003 % Siarczany (SO4) max. 0,005 % Bar (Ba) max. 0,001 % Bizmut (Bi) max. 0,0001 % Cynk (Zn) max. 0,0001 % Kadm (Cd) max. 0,0001 % Kobalt (Co) max. 0,0001 % Magnez (Mg) max. 0,0005 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Miedź (Cu) max. 0,0001 % Nikiel (Ni) max. 0,0001 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Stront (Sr) max. 0,000002 % Tytan (Ti) max. 0,00001 % Wapń (Ca) max. 0,0001 % Żelazo (Fe) max. 0,0002 % | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 11; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
19 | Kwas octowy 80% CZDA, POCH, nr kat. 568733117lub rownoważny | Wzór chemiczny: C2H4O2; CH3COOH Masa molowa (g/mol): 60,05 Numer katalogowy: 568733117 Czystość: CZDA Wymagania fizyczne i chemiczne: Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość min. 78,5 max. 80 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01 % Kwas mrówkowy (HCOOH) max. 0,03 % Próba na rozcieńczenie woda wg przepisu Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 % Substancje redukujące KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01 % Chlorki (Cl) max. 0,0002 % Siarczany (SO4) max. 0,0003 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0001 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
20 | Kwas octowy lodowaty 99,5%, HPLC gradient grade, Chempur nr kat. 61587607 lub rownoważny; | Zawartość min. 99,5% Gęstość (20ºC) 1,049 - 1,052 g/ml Aldehyd octowy (CH3CHO) max. 0,01% Pozostałość po odparowaniu max. 0,002% Subst. red. KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,02% Chlorki (Cl) max. 0,0001% Siarczany (SO4) max. 0,0002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% Żelazo (Fe) max. 0,00006% Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz | Parametry 6: 2,5l; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
21 | Kwas ortofosforowy (V) 85% CZDA, ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 569150111 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna, syropowata ciecz Zawartość % min. 84,5 max. 87 Gęstość (20°C) g/ml min. 1,691 max. 1,721 Substancje redukujące (j. H3PO3) % max. 0,005 Azotany (NO3) % max. 0,0006 Chlorki (Cl) % max. 0,0005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Arsen (As) % max. 0,00005 Miedź (Cu) % max. 0,00002 Ołów (Pb) % max. 0,00005 Potas (K) % max. 0,002 Sód (Na) % max. 0,002 Wapń (Ca) % max. 0,002 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 6; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
22 | Kwas siarkowy min. 95% CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*115750002 lub równoważny) | Zawartość min. 95,0 % Pozostałość po prażeniu max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,001% % Azotany (NO3) max. 0,0002% Substancje redukujące KMnO4 max. 0,0003% Sole amonowe (NH4) max. 0,0003% Arsen (As) max. 0,000005 % Bar (Ba) max. 0,00005 % Chrom (Cr) max. 0,00005 % Cynk (Zn) max. 0,00005 % Glin (Al) max. 0,0001 % Kadm (Cd) max. 0,00005 % Kobalt (Co) max. 0,00005 % Magnez (Mg) max. 0,00005 % Miedź (Cu) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % Nikiel (Ni) max. 0,00005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 % Selen (Se) max. 0,0003 % Stront (Sr) max. 0,00005 % Ołów (Pb) max. 0,0002 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Gęstość (20°C) ok. 1,832 g/cm3 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 22; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
23 | Kwas solny 30% CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*115752835 lub równoważny) | Zawartość 30,0 ± 1,0 % Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,001 % Siarczany (SO4) max. 0,0002 % Siarczyny (SO3) max. 0,0005 % Wolny chlor (Cl2) max. 0,0001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 % Arsen (As) max. 0,000005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 10; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
24 | Kwas solny 30% SP.CZ (Marka: POCH nr kat. 575235693 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna lub jasnożółta ciecz Zawartość % min. 28 max. 32 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 13; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
25 | Magnezu chlorek 6 . hydrat CZDA nr POCH: 612050110 Marka: POCH lub równoważny | Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy Zawartość % min. 99 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 Wolne kwasy (j. HCl) % max. 0,0009 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Bar (Ba) % max. 0,002 Cynk (Zn) % max. 0,003 Potas (K) % max. 0,008 Sód (Na) % max. 0,005 Wapń (Ca) % max. 0,005 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Parametry 6: 500g; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
26 | Metanol (TRIHALOMETANY<1PPB) DO ANAL.ŚROD. (Marka: POCH nr kat. 621990892 lub równoważny) | Zawartość (GC) % min. 99,9 Woda % max. 0,1 Kwasowość meq/g max. 0,0005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 Trihalometany ppb max. 1 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 20; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
27 | Metanol DO OZNACZANIA LOTNYCH SUBST. ORGAN. (Marka: POCH nr kat. 621992893 lub równoważny) | Zawartość (GC) % min. 99,9 Woda (KF) % max. 0,1 Kwasowość meq/g max. 0,0005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 2-Butanon (GC-MS) ppm max. 0,5 Inne lotne zanieczyszczenia (GC-MS) wg przepisu | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 11; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
28 | Poliwinylowy alkohol (Marka: POCH nr kat. 734985420 lub równoważny) | Wzór chemiczny: (C2H4O)n pH (4%, H2O) min. 4,5 max. 7 Pozostałość po prażeniu (j. Na2O) % min. 0,1 max. 0,5 Pozostałość po suszeniu (105°C, 3 h) % min. 95 max. 100 Straty po suszeniu (105°C, 3 h) % max. 5 Estry mg KOH/g min. 130 max. 150 Metanol % max. 3 Stopień hydrolizy % min. 86,7 max. 88,7 | Parametry 6: 500 g; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
29 | Potasu azotan CZDA Numer POCH: 738910115 Marka: POCH lub równoważny | Wygląd zewnętrzny bezbarwna ciecz Zawartość węglowodorów C8 % min. 98,5 Barwa j.Hz max. 10 Gęstość (15°C) g/ml min. 0,869 max. 0,872 Temperatura wrzenia °C 137 -143 Woda % max. 0,02 Siarka całkowita (S) % max. 0,0005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0015 Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg opisu Benzen % max. 0,01 Etylobenzen % max. 25,0 Toluen (C7H8) % max. 0,1 | Parametry 6: 1 l; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
30 | Potasu chlorek CZDA (Marka: POCH nr kat. 739740114 lub równoważne) | Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość % min. 99,5 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 5,5 max. 8 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Bromki (j. Br) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Jodki (I) % max. 0,002 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Bar (Ba) % max. 0,001 Magnez (Mg) % max. 0,001 Sód (Na) % max. 0,2 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0002 | Parametry 6: 500g; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
31 | Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ. FP (Marka: POCH nr kat. 746800113 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny białe lub prawie białe granulki lub płatki Zawartość % min. 85 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Chlorki (Cl) % max. 0,004 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Węglany (j. K2CO3) % max. 1,5 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Glin (Al) % max. 0,001 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Kobalt (Co) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,001 Srebro (Ag) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Parametry 6: 0,5kg; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
32 | Sodu chlorek CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*117941206 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek Zawartość (w preparacie wyprażonym) min. 99,9 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % pH (5%, 20˚C) 5,0 - 8,0 Straty po prażeniu max. 1,0 % Azot całkowity (N) max. 0,001 % Jodki (I) max. 0,008 % Siarczany (SO4) max. 0,003 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 % Magnez (Mg) max. 0,002 % Potas (K) max. 0,03 % Wapń (Ca) max. 0,004 % Żelazo (Fe) max. 0,0005 % | Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
33 | Sodu diwodorofosforan 2. hydrat, NaH2PO4 x 2H2O CZDA (Marka: POCH nr kat. 799190116 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny: bezbarwne, drobne kryształy lub biały proszek Zawartość % min. 99 Straty po suszeniu % min. 22,8 max. 24 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 4,1 max. 4,5 Azot ogólny (N) % max. 0,002 Chlorki (Cl)% max. 0,001 Siarczany (SO4) % max. 0,005 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Arsen (As) % max. 0,0002 Magnez (Mg) % max. 0,001 Wapń (Ca) % max. 0,005 Żelazo (Fe) % max. 0,002 | Parametry 6: 1 kg; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
34 | Sodu nadsiarczan CZDA (Marka: Chempur nr kat. CHEM*118036803 lub równoważny) | Zawartość (jodometrycznie) min. 98,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 % Azot ogólny (N) max. 0,1 % Chlorki (Cl) max. 0,05 % Magnez (Mg) max. 0,01 % Miedź (Cu) max. 0,002 % Nikiel (Ni) max.0,002 % Ołów (Pb) max. 0,002 % Wapń (Ca) max. 0,01 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % | Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
35 | Sodu siarczyn bezwodny CZDA, ODCZ. FP POCH: 808100117 Marka: POCH lub równoważny | Wygląd zewnętrzny biały proszek Zawartość % min. 96 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01 Chlorki (Cl) % max. 0,01 Tiosiarczany (S2O3) % max. 0,04 Węglany (j. Na2CO3) % max. 0,15 Arsen (As) % max. 0,00004 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,005 Żelazo (Fe) % max. 0,001 | Parametry 6: 0,5 kg; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
36 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA (Marka: POCH nr kat. 810981118 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7 Azot ogólny (N) % max. 0,0005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Glin (Al) % max. 0,001 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Kobalt (Co) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,0005 Srebro (Ag) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,0003 | Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 22; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
37 | Spirytus etylowy 96% CZ (Marka: Chempur nr kat. CHEM*423964203 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość min. 96,0% (V/V) Gęstość (20C) max. 0,808 g/cm3 Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364 Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,003 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,001 % Metanol max. 0,1 % Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001 % Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 5 min. Mieszalność z wodą wg przepisu Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 % Próba na obecność furfurolu wg przepisu Próba na obecność ketonów wg przepisu Zanieczyszczenia organiczne max. 0,5 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 % | Parametry 6: 500ml; Parametry 7: 5; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
38 | Srebra azotan czda (STANLAB nr kat. 047 001 00 2 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny: bezbarwne, przezroczyste kryształy lub biały proszek Zawartość min. 99,9% Wilgoć max. 0,06% Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005% Subtancje niestrącalne w HCl max. 0,04% Chlorki (Cl) max. 0,0005% Siarczany (SO4) max. 0,005% Ołów, miedź, cynk (Pb+Cu+Zn) max. 0,002% Żelazo (Fe) max. 0,0005% | Parametry 6: 500 g; Parametry 7: 1; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
39 | Tris(hydroksymetylo)aminometan CZDA (Marka: POCH nr kat. Numer POCH: 853470115 lub równoważny) | Zawartość % min. 99,0 Temperatura topnienia °C 168 - 172 pH (5%, H2O) min. 10,0 max. 11,5 Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,05 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 | Parametry 6: 250g; Parametry 7: 4; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
40 | Wapnia chlorek bezwodny CZDA nr CHEM*118748703 Marka: Chempur lub równoważny | Wygląd zewnętrzny białe, porowate kawałki, granulki lub biały proszek Zawartość min. 97,0 % Siarczany (SO4) max. 0,02 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % | Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 2; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
41 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZDA (Marka: POCH nr kat. 885193111 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 29 max. 33 Wolne kwasy (j. H2SO4) % max. 0,005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,008 Azot ogólny (N) % max. 0,005 Chlorki (Cl) % max. 0,0005 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Siarczany (SO4) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Cynk (Zn) % max. 0,0001 Kadm (Cd) % max. 0,0001 Kobalt (Co) % max. 0,0001 Miedź (Cu) % max. 0,0001 Nikiel (Ni) % max. 0,0001 Ołów (Pb) % max. 0,0001 Żelazo (Fe) % max. 0,00002 | Parametry 6: 1l; Parametry 7: 20; Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
RAZEM |  |  | Parametry 9: 0; Parametry 11: 0; Parametry 12: 0
|  | ........................................... | Nr katalogowy 4: ...............................................................; Parametry 9: .............................................................................
|  | dnia | Nr katalogowy 4: pieczęć Wykonawcy; Parametry 9: podpis osoby upowaznionej do reprezentowania
Wykonawcy