## Arkusz1
Zadanie nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Oferowany materiał |  |  | Jedn. miary/ opakowanie | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
| Nazwa | Wymagane parametry (opis). Uwagi | Producent | Nr katalogowy | Parametry
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Aceton CZDA, ODCZ. FP | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 99,5 Woda (KF) % max. 0,4 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,002 Zasady (j. NH3) % max. 0,001 Aldehydy (j. HCHO) % max. 0,002 Alkohole (CH3OH i C2H5OH) % max. 0,06 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu Substancje redukujące KMnO4 (j. O) % max. 0,0001 Cynk (Zn) % max. 0,00001 Glin (Al) % max. 0,00005 Mangan (Mn) % max. 0,00001 Miedź (Cu) % max. 0,00001 Nikiel (Ni) % max. 0,00001 Ołów (Pb) % max. 0,00001 Żelazo (Fe) % max. 0,00001 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 12
2 | Aerodesin 2000 | Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni wyposażenia odpornego na działanie alkoholi. Spektrum działania min. bibójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. 100 g preparatu zawiera co najmniej: 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd. | Producent 3: Lysoform lub równoważne; Parametry 6: 5l; Parametry 7: 2
3 | Amoniak r-r 25% CZDA, ODCZ. FP | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 24 max. 28 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,003 Substancje redukujące KMnO4 (j. O) % max. 0,0008 Chlorki (Cl) % max. 0,0001 Fosforany (PO4) % max. 0,0001 Siarka całkowita (j. SO4) % max. 0,0003 Węglany (CO3) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,00005 Wapń i magnez (j. Ca) % max. 0,0002 Żelazo (Fe) % max. 0,000025 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 1
4 | Amonu chlorek CZDA | Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość % min. 99,5 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 4,5 max. 5,5 Pozostałość po prażeniu % max. 0,05 Azotany (NO3) % max. 0,0006 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Jodki i bromki % max. 0,001 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Magnez (Mg) % max. 0,001 Wapń (Ca) % max. 0,002 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500g; Parametry 7: 1
5 | Baru chlorek 2 . hydrat CZDA, ODCZ. FP | Wygląd zewnętrzny białe kryształy Zawartość % min. 99 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01 pH (5%, H2O) min. 5 max. 8 Straty po suszeniu (150°C) % min. 14 max. 16 Azot ogólny (N) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Potas (K) % max. 0,005 Sód (Na) % max. 0,005 Stront (Sr) % max. 0,1 Wapń (Ca) % max. 0,005 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1
6 | Błękit anilinowy | Sól sodowa rozpuszczalna w wodzie, certyf., czysty, CAS: 28631-66-5 Wzór sum.: C32H25N3Na2O9S3 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 25g; Parametry 7: 1
7 | Denaturat | Wygląd zewnętrzny płyn klarowny o barwie fioletowej Moc % min. 91,7 Liczba zmętnienia max. 200 Pozostałość po odparowaniu g/L max. 0,25 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 0,5l; Parametry 7: 5
8 | Etylowy alkohol 70% CZDA |  | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500ml; Parametry 7: 10
9 | Gliceryna bezwodna CZDA | Wygląd zewnętrzny bezbarwna ciecz Zawartość % min. 99,5 max. 100 Woda % max. 0,5 Kwasy (j. CH3COOH) % max. 0,001 Aldehydy i substancje redukujące wg przepisu Estry (j. trimaślan glicerylu) % max. 0,08 Organiczne chlorowcopochodne % max. 0,0005 Popiół siarczanowy % max. 0,005 Chlorki (Cl) % max. 0,0002 Siarczany (SO4) % max. 0,0005 Sole amonowe (NH4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0001 Arsen (As) % max. 0,00004 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,00005 | Producent 3: Avantor (POCH) lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 1
10 | Kwas azotowy 65% CZDA | Zawartość min. 65% Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,002% Chlorki (Cl) max. 0,0001% Fosforany (PO4) max. 0,00005% Siarczany (SO4) max. 0,0002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% Arsen (As) max. 0,000002% Chrom (Cr) max. 0,00005% Cynk (Zn) max. 0,00005% Glin (Al) max. 0,0001% Magnez (Mg)* max. 0,00005% Mangan (Mn) max. 0,00005% Miedź (Cu) max. 0,00005% Nikiel (Ni) max. 0,00005% Ołów (Pb)* max. 0,00005% Żelazo (Fe)* max. 0,0001% | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 5l; Parametry 7: 6
11 | Kwas fluorowodorowy 40% CZDA, ODCZ. FP | CAS: 7664-39-3 Wzór sum.: HF Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 39 max. 41 Pozostałość po prażeniu (j. SO4) % max. 0,005 Substancje redukujące KMnO4 % max. 0,001 Chlorki (Cl) % max. 0,003 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Siarczyny (SO3) % max. 0,004 Krzem (Si) % max. 0,05 Magnez i wapń (Mg+Ca) % max. 0,005 Miedź i ołów (Cu+Pb) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0003 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 10
12 | Kwas L (+) askorbinowy CZDA | Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub krystaliczny proszek Zawartość min. 99,0 – 100,0 % Tożsamość wg przepisu Skręcalność właściwa (25°C, 10%, H2O) +20,0 ÷ +21,5 °Temperatura topnienia 191 - 192 °C pH (20°C) 2,2 - 2,5 Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,1 % Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Arsen (As) max. 0,0003 % Miedź (Cu) max. 0,0005 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Rtęć (Hg) max. 0,0001 % Żelazo (Fe) max. 0,0002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500g; Parametry 7: 2
13 | Kwas nadchlorowy 70% CZDA | Zawartość min. 70,0 % Azot ogólny (N) max. 0,005 % Chlorki (Cl) max. 0,0003 % Siarczany (SO4) max. 0,005 % Bar (Ba) max. 0,001 % Bizmut (Bi) max. 0,0001 % Cynk (Zn) max. 0,0001 % Kadm (Cd) max. 0,0001 % Kobalt (Co) max. 0,0001 % Magnez (Mg) max. 0,0005 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Miedź (Cu) max. 0,0001 % Nikiel (Ni) max. 0,0001 % Ołów (Pb) max. 0,0005 % Stront (Sr) max. 0,000002 % Tytan (Ti) max. 0,00001 % Wapń (Ca) max. 0,0001 % Żelazo (Fe) max. 0,0002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 8
14 | Kwas octowy 80% CZDA | Wzór chemiczny: C2H4O2; CH3COOH Masa molowa (g/mol): 60,05 Numer katalogowy: 568733117 Czystość: CZDA Wymagania fizyczne i chemiczne: Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość min. 78,5 max. 80 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,01 % Kwas mrówkowy (HCOOH) max. 0,03 % Próba na rozcieńczenie woda wg przepisu Pozostałość po odparowaniu max. 0,002 % Substancje redukujące KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,01 % Chlorki (Cl) max. 0,0002 % Siarczany (SO4) max. 0,0003 % Metale cie¿kie (j. Pb) max. 0,0001 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % | Producent 3: Avantor (POCH) lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 1
15 | Kwas octowy lodowaty 99,5%, HPLC gradient grade | Zawartość min. 99,5% Gęstość (20ºC) 1,049 - 1,052 g/ml Aldehyd octowy (CH3CHO) max. 0,01% Pozostałość po odparowaniu max. 0,002% Subst. red. KMnO4 (j. HCOOH) max. 0,02% Chlorki (Cl) max. 0,0001% Siarczany (SO4) max. 0,0002% Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001% Żelazo (Fe) max. 0,00006% Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 2,5l; Parametry 7: 1
16 | Kwas siarkowy min. 95% CZDA | Zawartość min. 95,0 % Pozostałość po prażeniu max. 0,001 % Chlorki (Cl) max. 0,001% % Azotany (NO3) max. 0,0002% Substancje redukujące KMnO4 max. 0,0003% Sole amonowe (NH4) max. 0,0003% Arsen (As) max. 0,000005 % Bar (Ba) max. 0,00005 % Chrom (Cr) max. 0,00005 % Cynk (Zn) max. 0,00005 % Glin (Al) max. 0,0001 % Kadm (Cd) max. 0,00005 % Kobalt (Co) max. 0,00005 % Magnez (Mg) max. 0,00005 % Miedź (Cu) max. 0,00005 % Żelazo (Fe) max. 0,0001 % Nikiel (Ni) max. 0,00005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 % Selen (Se) max. 0,0003 % Stront (Sr) max. 0,00005 % Ołów (Pb) max. 0,0002 % Mangan (Mn) max. 0,00005 % Gęstość (20°C) ok. 1,832 g/cm3 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 45
17 | Kwas solny 30% SP.CZ | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna lub jasnożółta ciecz Zawartość % min. 28 max. 32 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 10
18 | Magnezu siarczan bezwodny CZ. | Wygląd zewnętrzny biały proszek Zawartość min. 98,5 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 % Straty po prażeniu max. 1,5 % Azotany (NO3) max. 0,004 % Chlorki (Cl) max. 0,001 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 % Arsen (As) max. 0,0001 % Mangan (Mn) max. 0,002 % Wapń(Ca) max. 0,04 % Żelazo (Fe) max. 0,001 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 0,5kg; Parametry 7: 1
19 | Potasu azotan CZDA | Wygląd zewnętrzny biały drobnokrystaliczny proszek Zawartość (w preparacie wysuszonym) min. 99,0 % Woda max. 0,2 % pH (5%, 20oC) 5,5 - 8 Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 % Azotyny (NO2) max. 0,0005 % Chlorki (Cl) max. 0,001 % Fosforany (j. PO4) max. 0,0003 % Jodany (JO3) max. 0,0005 % Siarczany (SO4) max. 0,003 % Związki amonowe (NH4) max. 0,005 % Cynk (Zn) max. 0,001 % Magnez (Mg) max. 0,001 % Miedź (Cu) max. 0,001 % Ołów (Pb) max. 0,001 % Sód (Na) max. 0,02 % Wapń (Ca) max. 0,002 % Żelazo (Fe) max. 0,0002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1
20 | Potasu chlorek CZDA | Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek Zawartość % min. 99,5 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005 pH (5%, H2O) min. 5,5 max. 8 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Bromki (j. Br) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Jodki (I) % max. 0,002 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Bar (Ba) % max. 0,001 Magnez (Mg) % max. 0,001 Sód (Na) % max. 0,2 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0002 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500g; Parametry 7: 2
21 | Potasu nadsiarczan CZDA | Zawartość min. 99,0 % Chlorki (Cl) max. 0,005 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,005 % Mangan (Mn) max. 0,0005 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500g; Parametry 7: 1
22 | Potasu węglan bezwodny CZDA | Wygląd zewnętrzny biały proszek Zawartość % min. 99 Substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01 Straty po prażeniu % max. 0,8 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Chlorki i chlorany (j. Cl) % max. 0,002 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemiany (j. SiO2) % max. 0,004 Siarczany (SO4) % max. 0,004 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Glin (Al) % max. 0,001 Magnez i wapń (Mg+Ca) % max. 0,008 Żelazo (Fe) % max. 0,001 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 0,5kg; Parametry 7: 1
23 | Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ. FP | Wygląd zewnętrzny białe lub prawie białe granulki lub płatki Zawartość % min. 85 Azot ogólny (N) % max. 0,001 Chlorki (Cl) % max. 0,004 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,002 Węglany (j. K2CO3) % max. 1,5 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Glin (Al) % max. 0,001 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Kobalt (Co) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,001 Srebro (Ag) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 0,5kg; Parametry 7: 4
24 | Sodu nadsiarczan CZDA | Zawartość (jodometrycznie) min. 98,0 % Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 % Azot ogólny (N) max. 0,1 % Chlorki (Cl) max. 0,05 % Magnez (Mg) max. 0,01 % Miedź (Cu) max. 0,002 % Nikiel (Ni) max.0,002 % Ołów (Pb) max. 0,002 % Wapń (Ca) max. 0,01 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1
25 | Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA | Wygląd zewnętrzny mikrogranulki o jednorodnej białej barwie Zawartość % min. 98,8 Sodu węglan (Na2CO3) % max. 0,7 Azot ogólny (N) % max. 0,0005 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Fosforany (PO4) % max. 0,001 Krzemu ditlenek (SiO2) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,003 Metale ciężkie (j. Pb) % max. 0,001 Bar (Ba) % max. 0,0005 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Glin (Al) % max. 0,001 Kadm (Cd) % max. 0,0005 Kobalt (Co) % max. 0,0005 Magnez (Mg) % max. 0,0005 Mangan (Mn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Nikiel (Ni) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,0005 Srebro (Ag) % max. 0,0005 Stront (Sr) % max. 0,0005 Wapń (Ca) % max. 0,001 Żelazo (Fe) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,0003 | Producent 3: Avantor (POCH) lub równoważne; Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 10
26 | Spirytus etylowy 96% CZ | Wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość min. 96,0% (V/V) Gęstość (20C) max. 0,808 g/cm3 Współczynnik załamania światła (20°C) max. 1,364 Kwasy (j. CH3COOH) max. 0,003 % Aldehydy (j. CH3CHO) max. 0,001 % Metanol max. 0,1 % Alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max. 0,001 % Czas odbarwiania roztworu KMnO4 min. 5 min. Mieszalność z wodą wg przepisu Pozostałość po odparowaniu max. 0,001 % Próba na obecność furfurolu wg przepisu Próba na obecność ketonów wg przepisu Zanieczyszczenia organiczne max. 0,5 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500ml; Parametry 7: 2
27 | Srebra azotan CZDA (STANLAB nr kat. 047 001 00 2 lub równoważny) | Wygląd zewnętrzny: bezbarwne, przezroczyste kryształy lub biały proszek Zawartość min. 99,9% Wilgoć max. 0,06% Substancje nierozp. w wodzie max. 0,005% Subtancje niestrącalne w HCl max. 0,04% Chlorki (Cl) max. 0,0005% Siarczany (SO4) max. 0,005% Ołów, miedź, cynk (Pb+Cu+Zn) max. 0,002% Żelazo (Fe) max. 0,0005% | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 500 g; Parametry 7: 1
28 | Wapnia chlorek bezwodny CZDA | Wygląd zewnętrzny białe, porowate kawałki, granulki lub biały proszek Zawartość min. 97,0 % Siarczany (SO4) max. 0,02 % Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 % Żelazo (Fe) max. 0,002 % | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1kg; Parametry 7: 1
29 | Wapnia wodorotlenek CZDA | Wygląd zewnętrzny biały lub lekko szary drobnokrystaliczny proszek Zawartość % min. 96 Substancje nierozpuszczalne w HCI % max. 0,03 Substancje niestrącalne szczawianem amonu (j. SO4) % max. 2,5 Wapnia węglan (CaCO3) % max. 3 Chlorki (Cl) % max. 0,005 Siarczany (SO4) % max. 0,05 Cynk (Zn) % max. 0,0005 Miedź (Cu) % max. 0,0005 Ołów (Pb) % max. 0,002 Żelazo (Fe) % max. 0,05 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 0,5kg; Parametry 7: 1
30 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZDA | Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 29 max. 33 Wolne kwasy (j. H2SO4) % max. 0,005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,008 Azot ogólny (N) % max. 0,005 Chlorki (Cl) % max. 0,0005 Fosforany (PO4) % max. 0,0005 Siarczany (SO4) % max. 0,0005 Arsen (As) % max. 0,00005 Cynk (Zn) % max. 0,0001 Kadm (Cd) % max. 0,0001 Kobalt (Co) % max. 0,0001 Miedź (Cu) % max. 0,0001 Nikiel (Ni) % max. 0,0001 Ołów (Pb) % max. 0,0001 Żelazo (Fe) % max. 0,00002 | Producent 3: CHEMPUR lub równoważne; Parametry 6: 1l; Parametry 7: 35
RAZEM